## 3.3表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿管一站、二站西大门拓宽 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 室内部分 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  |  | 樘 | 2 |  |  |  | 0.00
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  |  | m3 | 4.03 |  |  |  | 0.00
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  | m2 | 12.96 |  |  |  | 0.00
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  |  | m2 | 10.92 |  |  |  | 0.00
5 | 011204003001 | 块料墙面粘贴 |  |  | m2 | 10.92 |  |  |  | 0.00
6 | 011302001001 | 吊顶天棚（主材利旧） |  |  | m2 | 12.96 |  |  |  | 0.00
7 | 010810002001 | 木窗帘盒 |  |  | m | 11 |  |  |  | 0.00
8 | 011701006001 | 搭拆脚手架 |  |  | m2 | 55 |  |  |  | 0.00
9 | SB010103003001 | 建筑垃圾装车外运、清理保洁，成品保护 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 室外部分 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
10 | 010101002001 | 挖一般土方 |  |  | m3 | 10.8 |  |  |  | 0.00
11 | 010404001001 | 碎石垫层 |  |  | m3 | 3.43 |  |  |  | 0.00
12 | 010501002001 | 混凝土基础 |  |  | m3 | 3.19 |  |  |  | 0.00
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  |  | t | 0.297 |  |  |  | 0.00
14 | 010401001001 | 砖基础挡土墙 |  |  | m3 | 1.07 |  |  |  | 0.00
15 | 011102001001 | 石材楼地面台阶 |  |  | m2 | 20.79 |  |  |  | 0.00
16 | 040204006001 | 检查井升降 |  |  | 座 | 2 |  |  |  | 0.00
17 | 011605001001 | 拆除原台阶坡道破损石材面层 |  |  | m2 | 18.01 |  |  |  | 0.00
18 | 011102001002 | 破损石材台阶踏步面恢复 |  |  | m2 | 18.01 |  |  |  | 0.00
19 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 |  |  | m2 | 33 |  |  |  | 0.00
20 | 011203001002 | 门洞抹灰 |  |  | m2 | 6.44 |  |  |  | 0.00
21 | 011615001002 | 开孔（打洞） |  |  | 个 | 12 |  |  |  | 0.00
22 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  |  | m2 | 14.16 |  |  |  | 0.00
23 | SB010103003002 | 成品保护 垃圾装车外运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | C. 零星安装 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [9 empty] | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年11月5日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宿管一站、二站西大门拓宽 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030412001002 | 安装工程 消防系统 智能化系统及信报箱等零星警示标志拆除恢复 |  |  | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [9 empty] | 0.00
本页小计 | [9 empty] | 0.00
合 计 | [9 empty] | 0.00
未来软件编制 | [7 empty] | 2025年11月5日
表-08

## 3.4表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿管一站、二站西大门拓宽 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年11月5日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿管一站、二站西大门拓宽 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.65 |  |  |  |  | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年11月5日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宿管一站、二站西大门拓宽 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2025年11月5日
表-11

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：宿管一站、二站西大门拓宽 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计 | [7 empty] | 9223.81
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2025年11月5日
表-13