## 一、采购需求明细

| 设备 名称 | 规格参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格力柜式空调 | 型号：KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01 1.规格：3匹变频柜机 2.能效等级：二级能效 3.制冷量：7400W 额定制冷消耗功率：2090(380-3400)W 4.制热量：9650W+2100W (PTC) 额定制热消耗功率：2750(380-3980)W 5.噪音：室内45dB(A)，室外56db(A) 6.循环风量（m3/h）：1210m³/h， 7.额级定电压/频率：220V/50HZ 8.其他产品功能：断电记忆功能，56"C自清洁，智能除霜 9.包含配件及服务内容：标配4米铜管、水管，合遥控器、电池、说明书等。 | 80 | 全国联保，6年原厂先设质保，10年包修 |
| 配套 服务 | - 1.空调孔重新下移开孔（空调对应开孔，按实际安装位置精准开孔，做好密封处理，避免漏水、漏风）； - 2.部分房间插座重新排线（按空调安装位置布线，选用符合国家标准的电线、线管，布线规范，安全合规，空调插座需选用4平方电线，符合空调用电负荷要求）； - 2-1.教室进户电箱空开更换（将原有C20及C16空开更换为C32及以上规格空气开关，共80个）； - 3.空调安装、调试（含室内外机固定、连接管路采用铜质材质、加氟、调试运行，确保每台空调正常使用）； - 4.售后保障：按政府采购框架协议及品牌标准提供售后维修、保养服务。质保期内，采购人发出故障通知后，供应商应在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决问题。质保期内发生的所有维修费用由供应商承担； - 5.增值服务：供应商可根据自身能力提供延保、空调室内外机清洗、智能化集中管控等增值服务等，具体以《增值服务承诺函》为准； - 6.旧空调拆除（拆除现有柜式空调32台，拆除后按采购人指定地点堆放，不得破坏原有墙面及线路） | 1批 | 施工需配合学校教学安排，避免影响正常教学秩序，施工完成后清理现场，施工包含登高作业 |

配套服务提供服务承诺函（格式自拟）并加盖公章

二、空调辅材清单明细

| 清单 | 数量 | 单位 | 框架协议价格 | 总价(元) | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气开关（32A及以上） （正泰） | 80 | 个 | 90 | 7200 | 进户电箱原C20及C16更换成C32空开 |
| 电源线（电源线（220V））（远东） | 280 | 米 | 25 | 7000 | 七个房间前后都是2.5平方电源线需要更换空调一路（明线布置），以实际为准 |
| 开墙洞 （φ60（混凝土墙）） | 80 | 个 | 100 | 8000 |  |
| 支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝）（不锈钢支架3P/5P） | 4 | 个 | 130 | 520 |  |
| 拆机（柜机） | 32 | 台 | 200 | 6400 | 拆除旧柜机，按指定地点堆放 |
| PVC水管及保温（φ25） （中财） | 200 | 米 | 20 | 4000 |  |
| 减震垫（4块/套） | 80 | 套 | 50 | 4000 |  |
| 铜管（含保温)（3P） | 80 | 米 | 120 | 9600 |  |
| 高空作业费（高空作业费） | 10 | 间 | 100 | 1000 |  |
| 合计（元） |  | 47720 |  |  |  |

报价说明： 本项目采用固定总价合同。投标人的报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包括但不限于空调设备费、标配配件费、超出标配的辅材费、运输费、装卸费、安装费（含开孔费）、高空作业费、售后服务费、税费等所有费用。辅材清单中的数量为预估数量，最终按实际用量结算，总价不超过合同价。

电源要求： 原有的教室进户电箱空开型号C20及C16，需要换成C32空开，电源线要求3×4平方。